| เลขที่รายงาน 683517 | เลขที่ตัวอย่าง D25 – 4796 | หน้าที่ 2 ของ 2 หน้า |
| --- | --- | --- |
| วันที่รับตัวอย่าง 19/09/2568 | วันที่เริ่มทดสอบ 22/09/2568 | วันที่ตอบผล 23/09/2568 |
| ผลการตรวจ : ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาได้ผลดังนี้.- (1) No.; Sample; RNA Conc.(ng/µl). 1; Minister; 97.6. (2), (3) No.; Sample; Sex; Breed; Ct. 1; African Horse Sickness (AHS) positive control; -; -; 28.96. 2; Minister; Gelding; TB; N/A. 3; Negative control of analysis; -; -; N/A. |
| Result The PCR detection of AHS from submitted specimen revealed result below: Sample; Result. Minister; Negative. |
| Description - Curve in BLUE color (No.1) indicated African Horse Sickness (AHS) amplification signal as positive control. - Curve in GREEN color (No.2) indicated your submitted specimen which no amplification signal detected. - Curve in RED color (No.3) indicated negative control which no amplification signal detected. |  |  |
| อนุมัติผลโดย |  |  |
| ( รองศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ สุรชัย พิกุลแก้ว ) |  |  |
| รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ชันสูตรและนวัตกรรมด้านสุขภาพสัตว์ |  |  |